Інформація

про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

станом на 13.09.2021

Робота райдержадміністрації, голів виконкомів місцевих рад, підприємств, установ, організацій району була спрямована на виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до опалювального сезону 2021-2022 років, які були заплановані на початку року та на даний час виконані на 95 %.

Підготовлено  170 об’єктів соціально-культурного призначення, а саме: 85 закладів освіти, 63 дошкільних закладів, 10 закладів позашкільної освіти та 12  лікувально-профілактичних заклади, на які підписані паспорти готовності.

Житловий фонд району:

Для забезпечення безперебійної роботи  інженерних систем та обладнання, визначення технічного стану будинків проведена  промивка  опалювальних систем, зроблений ремонт  під’їздів, горищ, підвалів, виконано дератизацію підвальних приміщень площею 19703,77 м.кв., проведені комплексні протиепідемічні заходи в житлових будинках. Спеціалізованими підприємствами, відповідно до графіку, проведено прочистку та перевірку вентиляційних каналів в житлових будинках.

Підписано паспорти готовності житлових будинків комунальної форми власності в кількості 163 будинків (100%).

Проведений  поточний ремонт покрівель  4 будинків   (смт Слобожанське).

Завершується будівництво водопроводу в смт Слобожанське. На сьогодні виконані роботи на суму 5236,00 тис.грн.

Проведено ремонт системи централізованого опалення буд. 28 по вул. 8 Марта в смт Слобожанське.

Відремонтовано системи зовнішньої каналізації в 9 будинках смт Слобожанське.

За рахунок місцевих бюджетів  на 01.09.2021 р. виконано  ремонт доріг на суму 4291,22 тис. грн., в тому числі по громадам:

Солонянська селищна рада - 825,7 тис.грн.;

Слобожанська селищна рада - 630,0 тис. грн.;

Новоолександрівська сільська рада - 1972,8 тис.грн.;

Сурсько-Литовська сільська рада - 183,85 тис. грн.;

Могилівська сільська рада - 49,7 тис. грн.;

Підгородненська міська рада - 629,17 тис. грн.

Заготовлено 0,7 тис. тон посипкового матеріалу.

По закладам освіти району:

До роботи в осінньо-зимовий період готуються 158 об’єктів соціально-культурного призначення, а саме: 85 закладів освіти, 65 дошкільних закладів, 10 закладів позашкільної роботи.

Паспорти готовності по навчальним закладам будуть  підписані згідно затверджених графіків в Державній інспекції з енергонагляду за режимами електричної і теплової енергії в Дніпропетровській області, а саме:  3 котельні  КП «Теплоенерго», 8 котелень  КП «Факел», які опалюють об’єкти соціальної сфери  району.

Укладаються договори з енергопостачальними та газопостачальними організаціями, проводиться робота по своєчасній оплаті за спожиті енергоносії.

Проведено обстеження протипожежного стану будівель, проведено ревізію обладнання котельних, мереж водо- та теплопостачання.

Проводиться повірка приладів обліку та контролю, готуються пакети документів згідно вимог «Дніпрогазу».

Всіма закладами проведено заміри опору заземлення устаткування, протоколи перевірки - в наявності.

Накази про протипожежний режим та про призначення відповідальних за електрогосподарство, а також план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки видані в усіх навчальних закладах.

Навчальними закладами розроблено плани заходів щодо підготовки до нового навчального року.

Проведено випробування технологічного обладнання харчоблоків.

Підписані акти готовності всіх навчальних закладів головним інспектором Дніпровського районного сектору ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період підписує уповноважений представник Держінспекції з енергонагляду.

На даний час акти готовності всіх загальноосвітніх закладів подані на розгляд в Держенергонагляд.

Триває робота по підготовці котелень, теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період. Проведено гідравлічне випробування систем опалення та котлів.

Перевірено опір заземлюючих контурів.

Проводиться технічне обслуговування обладнання газових котелень.

Проведено перевірку димових та вентиляційних каналів.

Проведено фарбування та теплоізоляцію підвальних (зовнішніх) трубопроводів (теплотрас).

Триває повірка газових та електричних лічильників.

Триває повірка сигналізаторів газу.

Обстежено системи опалення, проведено ревізію запірної арматури, гідравлічні випробування на міцність та щільність.

Перевірено технічний стан насосних агрегатів, водопідігрівачів, контрольно-вимірювальних пристроїв, автоматики.

Перевірено блискавкозахист, справність технічних засобів пожежогасіння.

Сурсько-Литовська ТГ – проводиться капітальний ремонт Сурсько-Литовського ліцею.

Заклади  охорони здоров’я:

Відповідно до листа комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Підгородненської міської ради структурні підрозділи до опалювального сезону готові на 100 %.

Відповідно до листа комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слобожанської селищної ради структурні підрозділи до опалювального сезону готові на 95% (готують пакет документів на підпис в «Держенергонагляд»).

Відповідно до листа комунального підприємства «Слобожанської центральної лікарні» Слобожанської селищної ради готовність до опалювального сезону складає 100%.

Згідно наданої інформації КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Царичанської селищної ради» - пакет документів переданий на підпис в «Держенергонагляд». Відкриті 2 нові амбулаторії.

Начальник управління інфраструктури,

містобудування та архітектури,

житлово-комунального

господарства, екології

райдержадміністрації					            Олексій НЕВЕСЕЛИЙ